  
             ТзОВ «БОГДАН І ВОЛОДИМИР»

                                                                                            м. Львів, вул. Шевченка, 315                                         
                                                                                            тел./факс (032) 239-58-63 

                                                                                             моб. 067-713-37-62

                                                                                             bovo@mail.lviv.uа
                                                                                                             bovo2000@ukr.net
                                                                                             https://kotelbovo.com/
ПРАЙС – ЛИСТ
від 01.02.2026 р.
на котли водогрійні твердопаливні промислові (ручне завантажування) 

(ТУ У  28.2-31145221- 003:2008 )
	ТИП

КОТЛА
	ПОТУЖНІТЬ кВт
	ГАБАРИТИ, мм, без патрубка перехідного (довжина х ширина х висота)
	МАСА, кг
	ПЛОЩА ОПАЛЕННЯ В МЕЖАХ, м²

	ЦІНА,
грн.

	КВ – 0,1 – БТ
	35
	1450х750х1350
	350
	200-350
	65 000,00

	КВ – 0,1 – БТ
	50
	1650х750х1350
	600
	350-500
	95 000,00

	КВ – 0,1 – БТ
	75
	2000х750х1400
	750
	500-750
	135 000,00

	КВ – 0,1 – БТ
	95
	2250 х 950 х 1450
	1100
	500 – 1000 
	150 000,00

	КВ – 0,18 – БТ
	180
	2550 х 1150 х 1550
	1250
	1000 - 2000
	246 000,00

	КВ – 0,25 – БТ
	250
	2550 х 1200 х 1750
	1700
	1250 - 2500
	297 000,00

	КВ – 0,4 – БТ
	400
	2850 х 1500 х 1950
	2600
	2000 - 4000
	444 000,00

	КВ – 0,63 – БТ
	630
	3200 х 1500 х 2000
	3000
	3000 - 6000
	582 000,00

	КВ – 0,8 – БТ
	800
	3350 х 1850 х 2250
	3800
	4000 - 8000
	723 000,00

	КВ – 1,0 – БТ
	1000
	3900 х 1850 х 2300
	4300
	5000 - 10000
	897 000,00

	КВ – 1,25 – БТ
	1250
	4000 х 2100 х 2450
	5500
	6000 - 12500
	1 338 000,00

	КВ – 1,5 – БТ
	1500
	4200 х 2150 х 2450
	6200
	7500 - 15000
	 1590 000,00


Ціни вказані з врахуванням ПДВ

Котел комплектується вимірювальними приладами (термометр, манометр), дротяною щіткою, регулятором-вимірювачем температури, датчиками (2шт.), вентилятором для нагнітання повітря, паспортом та інструкцією з експлуатації.






